试模参数

1. 原装进口。
2. 外壳为硅橡胶，内填充硅凝胶。
3. 产品表面光滑，形状分为圆形，自然型。
4. 无菌包装，经干热灭菌。
5. 可经高温高压灭菌使用≥10次。
6. 应用于人工乳房植入体重建手术的术中测试。